## 报价汇总表
天津市武清区新一轮农村生活污水处理工程PPP项目污水管网材料采购材料清单汇总
序号 | 标段划分 | 材料名称 | 规格型号 | 主控技术参数 | 单位 | 数量 | 投标报价
[7 empty] | 单价 | 金额 | 备注
1 | 第一标段 | PE缠绕结构管材 | DN/ID300 SN8 | 符合《GB/T19472.2-2017》要求，PE材质，A型结构. | 米 | 71782
2 |  | PE缠绕结构管材 | DN/ID450 SN8 |  | 米 | 27114
3 |  | 井筒胶圈 | DN450 | 符合《GB/T21873-2008》要求，尺寸满足井筒与井座密封需求 | 个 | 16649
4 |  | 井筒胶圈 | DN300 |  | 个 | 61769
5 | 第二标段 | PE三通井 | DN450*300 | 结构壁（不含肋）最薄处≥4.5mm，井壁材料密实度完好，不得有气泡；2.5m高出自有落体不破裂；货到现场随机抽检上述三项指标。井座外形、接口尺寸及性能要求符合国家标准CJ/T233-2016。 | 个 | 6190
6 |  | PE直通井 | DN450*300 |  | 个 | 7191
7 |  | PE四通井 | DN450*300 |  | 个 | 1544
8 |  | PE弯头井 | DN450*300 |  | 个 | 1143
9 |  | PE起始井 | DN300*200 | 结构壁（不含肋）最薄处≥3.5mm，井壁材料密实度完好，不得有气泡；2.5m高出自有落体不破裂；货到现场随机抽检上述三项指标。井座外形、接口尺寸及性能要求符合国家标准CJ/T233-2016。 | 个 | 12972
10 |  | PE直通井 | DN300*200 |  | 个 | 39465
11 |  | PE三通井 | DN300*200 |  | 个 | 4468
12 |  | PE弯头井 | DN300*200 |  | 个 | 2879
13 |  | PE复合井盖 | DN450 | 满足密封要求，不承压。 | 个 | 16652
14 |  | PE复合井盖 | DN300 |  | 个 | 69648
15 | 第三标段 | 球墨铸铁井盖 | DN600*700 | 符合《CJ/T511-2017》，过载载荷不小于40吨 | 个 | 14518
16 |  | 球墨铸铁井盖 | DN400*500 |  | 个 | 14056
17 |  | 球墨铸铁井盖 | DN700*800 |  | 个 | 10000
18 | 第四标段 | 钢纤维混凝土检查井盖 | DN600*700 | 符合《GB26537-2011》，过载载荷不小于20吨 | 个 | 10000
19 |  | 钢纤维混凝土检查井盖 | DN400*500 |  | 个 | 45703
20 |  | 钢纤维混凝土检查井盖 | DN700*800 |  | 个 | 10000

## 第一标段
天津市武清区新一轮农村生活污水处理工程PPP项目污水管网材料采购第一标段材料清单
序号 | 标段划分 | 材料名称 | 规格型号 | 主控技术参数 | 单位 | 数量 | 投标报价
[7 empty] | 单价 | 金额 | 备注
1 | 第一标段 | PE缠绕结构管材 | DN/ID300 SN8 | 符合《GB/T19472.2-2017》要求，PE材质，A型结构. | 米 | 71782 |  | 0
2 |  | PE缠绕结构管材 | DN/ID450 SN8 |  | 米 | 27114 |  | 0
3 |  | 井筒胶圈 | DN450 | 符合《GB/T21873-2008》要求，尺寸满足井筒与井座密封需求 | 个 | 16649 |  | 0
4 |  | 井筒胶圈 | DN300 |  | 个 | 61769 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0

## 第二标段
天津市武清区新一轮农村生活污水处理工程PPP项目污水管网材料采购第二标段材料清单
序号 | 标段划分 | 材料名称 | 规格型号 | 主控技术参数 | 单位 | 数量 | 投标报价
[7 empty] | 单价 | 金额 | 备注
5 | 第二标段 | PE三通井 | DN450*300 | 结构壁（不含肋）最薄处≥4.5mm，井壁材料密实度完好，不得有气泡；2.5m高出自有落体不破裂；货到现场随机抽检上述三项指标。井座外形、接口尺寸及性能要求符合国家标准CJ/T233-2016。 | 个 | 6190 |  | 0
6 |  | PE直通井 | DN450*300 |  | 个 | 7191 |  | 0
7 |  | PE四通井 | DN450*300 |  | 个 | 1544 |  | 0
8 |  | PE弯头井 | DN450*300 |  | 个 | 1143 |  | 0
9 |  | PE起始井 | DN300*200 | 结构壁（不含肋）最薄处≥3.5mm，井壁材料密实度完好，不得有气泡；2.5m高出自有落体不破裂；货到现场随机抽检上述三项指标。井座外形、接口尺寸及性能要求符合国家标准CJ/T233-2016。 | 个 | 12972 |  | 0
10 |  | PE直通井 | DN300*200 |  | 个 | 39465 |  | 0
11 |  | PE三通井 | DN300*200 |  | 个 | 4468 |  | 0
12 |  | PE弯头井 | DN300*200 |  | 个 | 2879 |  | 0
13 |  | PE复合井盖 | DN450 | 满足密封要求，不承压。 | 个 | 16652 |  | 0
14 |  | PE复合井盖 | DN300 |  | 个 | 69648 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0

## 第三标段
天津市武清区新一轮农村生活污水处理工程PPP项目污水管网材料采购第三标段材料清单
序号 | 标段划分 | 材料名称 | 规格型号 | 主控技术参数 | 单位 | 数量 | 投标报价
[7 empty] | 单价 | 金额 | 备注
15 | 第三标段 | 球墨铸铁井盖 | DN600*700 | 符合《CJ/T511-2017》，过载载荷不小于40吨 | 个 | 14518
16 |  | 球墨铸铁井盖 | DN400*500 |  | 个 | 14056
17 |  | 球墨铸铁井盖 | DN700*800 |  | 个 | 10000

## 第四标段
天津市武清区新一轮农村生活污水处理工程PPP项目污水管网材料采购第四标段材料清单
序号 | 标段划分 | 材料名称 | 规格型号 | 主控技术参数 | 单位 | 数量 | 投标报价
[7 empty] | 单价 | 金额 | 备注
18 | 第四标段 | 钢纤维混凝土检查井盖 | DN600*700 | 符合《GB26537-2011》，过载载荷不小于20吨 | 个 | 10000
19 |  | 钢纤维混凝土检查井盖 | DN400*500 |  | 个 | 45703
20 |  | 钢纤维混凝土检查井盖 | DN700*800 |  | 个 | 10000