| 一标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 材料 | 单位 | 数量 |
| 1 | 偏心半球阀 | DN800，PN1.0MPa | 球墨铸铁 | 个 | 4 |
| 2 | 液控止回偏心半球阀 | DN600，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 4 |
| 3 | 电动偏心半球阀 | DN600，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 6 |
| 4 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 2 |
| 5 | 手动偏心半球阀 | DN300，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 1 |
| 6 | 电动卧式蝶阀 | DN1400，PN4.0MPa | 成品 | 个 | 1 |
| 7 | 可拆式双法兰传力接头 | DN800，PN1.0MPa | 球墨铸铁 | 个 | 4 |
| 8 | 可拆式双法兰传力接头 | DN600，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 6 |
| 9 | 可拆式双法兰传力接头 | DN200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 2 |
| 10 | 可拆式双法兰传力接头 | DN300，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 1 |
| 11 | 可拆式双法兰传力接头 | DN1400，PN4.0MPa | 成品 | 个 | 1 |
| 12 | 电动偏心半球阀 | DN700，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 4 |
| 13 | 手动偏心半球阀 | DN250，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 |
| 14 | 可拆式双法兰传力接头 | DN700，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 4 |
| 15 | 可拆式双法兰传力接头 | DN250，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 |
| 二标段 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 材料 | 单位 | 数量 |
| 1 | 卧式双法兰蝶阀 | DN1400，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 2 | 卧式双法兰蝶阀 | DN1400，PN1.0MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 3 | 可拆式双法兰传力接头 | DN1400，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 4 | 可拆式双法兰传力接头 | DN1400，PN1.0MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 5 | 便携式开阀器（带移动式蓄电池） |  |  | 套 | 1 |
| 6 | 卧式双法兰蝶阀 | DN1400，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 7 | 卧式双法兰蝶阀 | DN1400，PN1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 8 | 卧式双法兰蝶阀 | DN1200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 9 | 卧式双法兰蝶阀 | DN1200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 4 |
| 10 | 可拆式双法兰传力接头 | DN1400，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 11 | 可拆式双法兰传力接头 | DN1400，PN1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 12 | 可拆式双法兰传力接头 | DN1200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 13 | 可拆式双法兰传力接头 | DN1200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 4 |
| 14 | 卧式双法兰蝶阀 | DN1000，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 6 |
| 15 | 卧式双法兰蝶阀 | DN1200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 3 |
| 16 | 卧式双法兰蝶阀 | DN1200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 3 |
| 17 | 可拆式双法兰传力接头 | DN1000，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 6 |
| 18 | 可拆式双法兰传力接头 | DN1200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 3 |
| 19 | 可拆式双法兰传力接头 | DN1200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 3 |
| 20 | 便携式开阀器（带移动式蓄电池） |  |  | 套 | 3 |
| 21 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 22 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN1.0MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 23 | 手动偏心半球阀 | DN400，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 |
| 24 | 可拆式双法兰传力接头 | DN200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 25 | 可拆式双法兰传力接头 | DN200，PN1.0MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 26 | 可拆式双法兰传力接头 | DN400，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 27 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 4 |
| 28 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 |
| 29 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 30 | 手动偏心半球阀 | DN400，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 |
| 31 | 手动偏心半球阀 | DN400，PN1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 |
| 32 | 手动偏心半球阀 | DN300，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 6 |
| 33 | 手动偏心半球阀 | DN300，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 12 |
| 34 | 可拆式双法兰传力接头 | DN200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 4 |
| 35 | 可拆式双法兰传力接头 | DN200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 |
| 36 | 可拆式双法兰传力接头 | DN200，PN1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 37 | 可拆式双法兰传力接头 | DN400，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 38 | 可拆式双法兰传力接头 | DN400，PN1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 39 | 可拆式双法兰传力接头 | DN300，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 3 |
| 40 | 可拆式双法兰传力接头 | DN300，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 6 |
| 41 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 3 |
| 42 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 19 |
| 43 | 手动偏心半球阀 | DN300，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 6 |
| 44 | 手动偏心半球阀 | DN300，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 10 |
| 45 | 可拆式双法兰传力接头 | DN200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 3 |
| 46 | 可拆式双法兰传力接头 | DN200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 14 |
| 47 | 可拆式双法兰传力接头 | DN300，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 3 |
| 48 | 可拆式双法兰传力接头 | DN300，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 5 |
| 三标段 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 材料 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电动调流调压阀 | DN800，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 4 |
| 2 | 电动调流调压阀 | DN700，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 |
| 3 | 超压泄压阀 | DN200，4MPa | 铸钢 | 个 | 2 |
| 4 | 超压泄压阀 | DN300，4MPa | 铸钢 | 个 | 1 |
| 5 | 超压泄压阀 | DN300，4MPa | 铸钢 | 个 | 1 |
| 6 | 超压泄压阀 | DN250，2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 7 | 拉杆伸缩十字滤管 | DN300，4MPa | 铸钢 | 个 | 2 |
| 8 | 电动闸阀 | DN800 PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 8 |
| 9 | 可拆式双法兰传力接头 | DN800 PN2.5MPa | 铸钢 | 个 | 4 |
| 四标段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 复合式进排气阀 | DN200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 2 |
| 2 | 复合式进排气阀 | DN200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 3 |
| 3 | 复合式进排气阀 | DN200，PN1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 |
| 4 | 复合式进排气阀 | DN200，PN1.0MPa | 球墨铸铁 | 个 | 3 |
| 5 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 2 |
| 6 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 3 |
| 7 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 |
| 8 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN1.0MPa | 球墨铸铁 | 个 | 3 |
| 9 | 复合式进排气阀 | DN200，PN1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 4 |
| 10 | 复合式进排气阀 | DN200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 11 |
| 11 | 复合式进排气阀 | DN200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 25 |
| 12 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 4 |
| 13 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 11 |
| 14 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 25 |
| 15 | 复合式进排气阀 | DN200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 20 |
| 16 | 复合式进排气阀 | DN200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 35 |
| 17 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 20 |
| 18 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN2.5MPa | 球墨铸铁 | 个 | 35 |
| 19 | 复合式进排气阀 | DN200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 1 |
| 20 | 手动偏心半球阀 | DN200，PN4.0MPa | 铸钢 | 个 | 1 |